## BDI
Tomador: | [5 empty] | Município de IPUMIRIM
Município: | [5 empty] | IPUMIRIM - SC
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
Tipo de obra: |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias |  |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido: | Selecione o CPRB
[7 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT. | Desonerado
[8 empty] | Onerado | Escolha o tipo de obra
Alternativa mais vantajosa para a Administração Pública: |  |  |  | Desonerado |  |  |  |  | Construção de edifícios
Construção de edifícios
Escolha o tipo de obra
Construção de edifícios
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO |  |  |  | OK |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
[9 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  |  |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido:
25.64% | [8 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Enquadram-se como “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”, conforme tabela apresentada no item 1 desta CE, especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens da obra.
[7 empty] | OBSERVAÇÕES |  | Escolha o regime de contribuição |  |  | Mín | Máx |  | Cálculo s/ os 2% |  | Cálculo c/ os desonerado
[7 empty] | Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar declaração informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal. |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  | 19.6% | 24.23% | 25.64% | 19.64% |  | 25.64%
Parâmetro |  |  |  | % | Verificação |  |  |  | DESONERADO |  |  | Falta preencher algum item do BDI: |  |  | 0 | 0 |  | 0 | TRUE
Administração Central |  |  |  | 3.8% | OK |  |  |  | Edifícios | 20.34% | 25% | Rodovias | 19.6% | 24.23% |  | Redes | 20.76% | 26.44%
Mín: | 3.8% | Máx: | 4.67% |  |  |  |  | IPUMIRIM - SC | 3% | 5.5% |  | 3.8% | 4.67% |  |  | 3.43% | 6.71% |  |  | 20.34% | 25%
Seguros e Garantias |  |  |  | 0.33% | OK |  |  | 2026-07-29 | 0.8% | 1% |  | 0.32% | 0.74% |  |  | 0.28% | 0.75% |  |  | 19.6% | 24.23%
Mín: | 0.32% | Máx: | 0.74% | [5 empty] | 0.97% | 1.27% |  | 0.5% | 0.97% |  |  | 1% | 1.74% |  |  | 20.76% | 26.44%
Riscos |  |  |  | 0.5% | OK |  | As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos. |  | 0.59% | 1.39% |  | 1.02% | 1.21% |  |  | 0.94% | 1.17% |  |  | 24% | 27.86%
Mín: | 0.5% | Máx: | 0.97% | [5 empty] | 6.16% | 8.96% |  | 6.64% | 8.69% |  |  | 6.74% | 9.4% |  |  | 22.8% | 30.95%
Despesas Financeiras |  |  |  | 1.02% | OK |  |  |  | Elétrica | 24% | 27.86% | Portos | 22.8% | 30.95% |  | Equipamentos | 11.1% | 16.8% |  | 11.1% | 16.8%
Mín: | 1.02% | Máx: | 1.21% | [5 empty] | 5.29% | 7.93% |  | 4% | 7.85% |  |  | 1.5% | 4.49%
Lucro |  |  |  | 6.8% | OK |  |  |  | 0.25% | 0.56% |  | 0.81% | 1.99% |  |  | 0.3% | 0.82%
Mín: | 6.64% | Máx: | 8.69% | [5 empty] | 1% | 1.97% |  | 1.46% | 3.16% |  |  | 0.56% | 0.89%
Impostos: PIS |  |  |  | 0.65% | OK |  |  |  | 1.01% | 1.11% |  | 0.94% | 1.33% |  |  | 0.85% | 1.11%
Impostos: COFINS |  |  |  | 3% | OK |  |  |  | 8% | 9.51% |  | 7.14% | 10.43% |  |  | 3.5% | 6.22%
Impostos: ISS (mun.) |  |  |  | 2% | OK
Regime de desoneração (4,5%) |  |  |  | 4.5% | OK
Prefeito Municipal | [6 empty] | Pedro Felipe Boettcher Chiarelli - Engenheiro civil - CREA/RS 92428

## Harmonia
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [8 empty] | PLANILHA A 1
MUNICÍPIO: IPUMIRIM - SC ORÇAMENTO
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VIAS URBANAS | [6 empty] | DATA
17/10/2022
LOCALIZAÇÃO: |  | Rua Harmonia
Data de referência dos custos: sinapi 08/2022 SICRO 01/2022 BDI = 25,64% - Desonerado
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | sinapi 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada TAMANHO 2,40 X 1,20 | m2 | 2.88 |  | 445 | 25.64% | 559.098 | 1610.2022 | OK
1.2 | sinapi 99064 | Locação de pavimentação | m | 130.29 |  | 0.36 | 25.64% | 0.45 | 58.6305 | OK
|  | Total do item | [6 empty] | 1668.8327
2.0 |  | ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM
2.1 | sinapi 101114 | Escavação horizontal de solo de 1 categoria com trator de esteiras (100HAP/LAMINA: 2,19m³) af 07/2020 | m3 | 323 |  | 4.33 | 25.64% | 5.4402 | 1757.1885 | OK
2.2 | sinapi 100575 | Regularização de superfície com motonoveladora | m² | 713.05 |  | 0.11 | 25.64% | 0.1382 | 98.5464 | OK
2.3 | sicro 5502978 | Compactação de aterro100% P.N. | m3 | 54 |  | 4.11 | 25.64% | 5.1638 | 278.8454 | OK
2.4 | sicro 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante 10m³ - carga com carregadeira 3,40 m³ e descarga livre | ton | 443.85 |  | 2.17 | 25.64% | 2.7264 | 1210.1073 | OK
2.5 | sinapi 101132 | Escavação horizontal , incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2A categoria com trator de esteiras (347HP/lâmina: 8,70m³). AF 07/2020 | m³ | 5 |  | 17.46 | 25.64% | 21.9367 | 109.6837 | OK
2.6 | sinapi 102354 | Desmonte de material de 3ª categoria (bloco de rochas ou matacos), com martelete pneumático manual exclusive carga e transporte. AF 03/2021 | m³ | 5 |  | 144.74 | 25.64% | 181.8513 | 909.2567 | OK
|  | Total do item | [6 empty] | 4363.628
3.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | sinapi 102314 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m (média montante e jusante/uma composição por trecho) com escavadeira (0,8m³), largura menor que 1,5m em solo de 2ª categoria, local com baixo nível de interferência. AF_02/2021 | m³ | 107.87 |  | 8.39 | 25.64% | 10.5412 | 1137.0788 | OK
3.2 | sinapi93377 | Reaterro de vala mecanizado com retroescavadeira | m3 | 78.54 |  | 10.45 | 25.64% | 13.1294 | 1031.1815 | OK
3.3 | sicro 4805754 | Compactação mecânica com placa | m3 | 219.54 |  | 6.54 | 25.64% | 8.2169 | 1803.9286 | OK
3.4 | sicro 2003623 | Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais | unid. | 3 |  | 2306.93 | 25.64% | 2898.4269 | 8695.2806 | OK
3.5 | sinapi 40334 | tubo dn 300mm concreto armado para drenagem pluvial classe PA-1 | m | 7 |  | 102.13 | 25.64% | 128.3161 | 898.2129 | OK
3.6 | sinapi 7785 | tubo dn 400mm concreto para drenagem pluvial classe PS-2 | m | 48 |  | 49.29 | 25.64% | 61.928 | 2972.5419 | OK
3.7 | composição 1 | Boca de lobo - bl | unid. | 1 |  | 1135.4961 | 25.64% | 1426.6373 | 1426.6373 | OK
|  | Total do item | [6 empty] | 17964.8616
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE LEITO NATURAL
4.1 | sinapi 100576 | Regularização e compactação do sub leito | m2 | 597.74 |  | 2.15 | 25.64% | 2.7013 | 1614.6512 | OK
4.5 | sinapi 96396 | Base para pavimentação com Brita graduada e= 20cm | m3 | 142.61 |  | 169.05 | 25.64% | 212.3944 | 30289.5682 | OK
4.6 | sinapi 100974 | Carga e manobra e descarga de brita para base | m3 | 3707.86 |  | 8.44 | 25.64% | 10.604 | 39318.2068 | OK
4.7 | sinapi 96402 | pintura de ligação RR-2C (o,5L/m2) | m2 | 597.74 |  | 2.77 | 25.64% | 3.4802 | 2080.2715 | OK
4.8 | sicro 4011351 | Imprimação com CM30 ( taxa aplicação= 1,2L/m² ) | m² | 597.74 |  | 0.35 | 25.64% | 0.43974 | 262.8502 | OK
4.9 | sinapi 95995 | Construção de pavimento com aplicação de Concreto betuminoso usinado a Quente e= 4cm com execução de corpo de prova p/ verificação de espessura | m3 | 23.9096 |  | 1612.11 | 25.64% | 2025.455 | 48427.819 | OK
4.10 | sinapi 93588 | Transporte comerc.c/basc.10m3 rod.pav. - (transpCBUQ) DMT -26km | m3km | 621.6496 |  | 3.01 | 25.64% | 3.7818 | 2350.9321 | OK
4.11 | sinapi 41682 | Meio-fio ou guia de concreto pré-moldado, comp. 1,0m x 0,30 x 0,10/0,12 m (Hxl1/l2) | unid | 241 |  | 29.37 | 25.64% | 36.9005 | 8893.0128 | OK
|  | Total do item | [6 empty] | 133237.3117
VALOR TOTAL R$ | [8 empty] | 157234.6339
|  | NOME: Pedro Chiarelli |  | ASSINATURA:
Nº CREA : CREA/RS 92428

## Cronograma
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: IPUMIRIM / SC | [12 empty] | FOLHA No 001/001
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIA URBANA
LOCALIZAÇÃO: |  | Rua Harmonia | [10 empty] | 2022-10-17
Data de referência dos custos: sinapi 08/22- sicro 01/22 | [5 empty] | Periodicidade das Estapas: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1668.8327 | 100% | [8 empty] | 1668.8327 | 100%
2.0 | ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM |  | 3490.9024 | 80% | 872.7256 | 20% | [6 empty] | 4363.628 | 100%
3.0 | DRENAGEM PLUVIAL |  | 14371.8892 | 80% | 3592.9723 | 20% | [6 empty] | 17964.8616
4.0 | PAVIMENTAÇÃO SOBRE LEITO NATURAL |  |  |  | 26647.4623 | 20% | 79942.387 | 60% | 26647.4623 | 20% |  |  | 133237.3117 | 100%
0%
157234.6339
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 19531.62 | 12.422 | 31113.16 | 19.7877 | 79942.39 | 50.8427 | 26647.46 | 16.9476 |  |  | 157234.63 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 19531.62 | 12.422 | 50644.78 | 32.2097 | 130587.17 | 83.0524 | 157234.63 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 17/10/2022 |  |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: | [8 empty] | ASSINATURA:

## cotação
COTAÇÕES

## Composição
COMPOSIÇÕES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UNID. | COEFICIE | VALOR | CUSTO
[5 empty] | SINAPI | TOTAL (R$)
1 | BOCA DE LOBO - bl | COMP. 01 | unid |  |  | 1135.4961 | OK
1.1 | Escavação mecânica de vala com prof. Até 1,5m | sinapi 90082 | m³ | 4.2 | 10.8 | 45.36 | OK
1.2 | Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto de 19x19x3 com espessura de 20cm - areia extraida | sicro 2009618 | m² | 3.78 | 92.05 | 347.949 | OK
1.3 | concreto fck 30MPa traço 1:2,1:2,5 preparo em betoneira | sinapi 94966 | m³ | 0.17 | 525.5 | 89.335 | OK
1.4 | Formas de pinho para dispositivos de drenagem util. 3x confecc. Instalação e retirada | sicro 3103302 | m² | 1.26 | 65.17 | 82.1142 | OK
1.5 | Tampa grelha para boca de lobo até 300kN C=90 L=30 | sicro M2623 | unid | 1 | 496.19 | 496.19 | OK
1.6 | Armação em aço CA-50 - fornecimento preparo e colocação | sicro 0407819 | kg | 3.43 | 14.73 | 50.5239 | OK
1.7 | Reaterro com escavadeira | sinapi 93364 | m³ | 2.1 | 11.44 | 24.024 | OK