DISPENSA DE LICITAÇÃO 84/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 204/2024

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET

O Município de Ipumirim, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Av. Dom Pedro II, 230, Centro, Ipumirim, SC, através de seu Prefeito Municipal Senhor HILARIO REFFATTI, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, do tipo MENOR PREÇO, com entrega das propostas das 09h00 do dia 12/11/2024 às 09h00 do dia 18/11/2024. As empresas interessadas poderão encaminhar propostas, devidamente assinadas, para o e-mail anoar.compras@ipumirim.sc.gov.br, até o prazo acima mencionado, em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, pelo Decreto Municipal nº 2.793, de 20 de Julho de 2023, bem como as condições a seguir estabelecidas.

- DO OBJETO

Execução de cabeamento estruturado metálico com fornecimento de material envolvendo infraestrutura, lançamento de cabeamento, montagem de rack, instalação de ativos e passivos de rede, conectorização, bem como a mão de obra para a instalação e configuração de rede de internet cabeada e Wi-fi no NEM João Canton, conforme descritivos abaixo e nos documentos em anexo:

Descrições e quantidades:

| Item | Qtde | Und | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | Und | COND. PVC ELETRODUTO 3/4 BR |
| 2 | 150 | Und | COND PVC ABRACADEIRA 3/4 BR |
| 3 | 60 | Und | COND. PVC LUVA SOLDAVEL 3/4 BR |
| 4 | 40 | Und | COND. PVC CURVA 90 GRAUS 3/4 BR |
| 5 | 40 | Und | COND. PVC CAIXA 1/2-3/4 X 5 ENT BR |
| 6 | 25 | Und | COND. PVC TAMPA CEGA 1/2 3/4 BR |
| 7 | 15 | Und | COND. PVC TAMPA 1 RJ45 1/2 - 3/4 BR |
| 8 | 60 | Und | COND. PVC ADAPTADOR 3/4 BR |
| 9 | 500 | M | CABO ELET.MULTILAN UTP 24 A WGX 4P CAT5E CM AZ |
| 10 | 1 | Und | BRACKET FECHADO 16U X 550MM |
| 11 | 2 | Und | PATCH PANEL DESCARREGADO 24P |
| 12 | 10 | Und | FRENTE FALSA 1U PRETO |
| 13 | 5 | Und | GUIA DE CABOS FECHADO 1U PRETO |
| 14 | 50 | Und | PARAFUSO PHILIPS M5 X 12 NIQUELADO |
| 15 | 50 | Und | PORCA GAIOLA M5 METALICA |
| 16 | 2 | Und | NOBREAK TS SHARA COMPACT PRO UNIVERSAL 1200VA/600W 4402 BIV/BIV |
| 17 | 50 | Und | PATCH CORD UTP MULTILAN CAT5E T568A 1.5 MT AZ |
| 18 | 30 | Und | CONECTOR MACHO CAT5E |
| 19 | 50 | Und | CONECTOR RJ45 FÊMEA MULTILAN CAT5E T568A/B |
| 20 | 1 | Und | SWITCH 24POE 400W GIGABYTE FONTE 24POE 2RJ45+2SFP G2422GB |
| 21 | 1 | MO | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO |

- JUSTIFICATIVA

Proporcionar uma infraestrutura de internet mais eficiente, segura e capaz de atender às necessidades crescentes da instituição NEM João Canton, bem como assegurar uma qualidade de ensino adequada.

- DA DOCUMENTAÇÃO

Após processo de orçamentação e/ou análise das propostas será exigido da empresa a ser contratada os seguintes documentos:

- Ato constitutivo, certificado da condição de micro empreendedor individual –CCMEI, estatuto ou contrato social consolidado, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada;

- Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (ABRANGENDO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS);

- Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais;

- Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa ao Município da sede do licitante;

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei;

- Prova de inexistência de débitos inadimplentes perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011;

- Certidão negativa de efeitos de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

- Relatório de consulta negativa (contendo Razão Social e CNPJ) junto ao Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, através do endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br/, emitido nos últimos 10(dez) dias;

- Certidões Negativa de Licitante Inidôneos, em nome da empresa licitante (CNPJ) e de todos seu(s) sócio(s) (CPF), emitida através do endereço eletrônico https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO;

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: No tocante ao serviço de instalação dos equipamentos da rede, exigir-se-á atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove que o licitante, nos últimos 2 (dois) anos, prestou, de forma satisfatória, serviço semelhante.

- DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após a certificação da nota fiscal, devidamente atestada pelos servidores responsáveis pelo recebimento, conforme Termo de Referência.

- PRAZO E LOCAL EXECUÇÃO

O prazo de execução é de 15 (quinze) dias após emissão AF; no NEM João Canton, sito na Rua Elena Pierina Bonissoni Treméa, 800, 89790-000, Ipumirim – SC.

- DA GARANTIA

A Contratada deverá prestar garantia conforme disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

- DOS RECURSOS

- DOS VALORES ESTIMADOS

O custo estimado para a aquisição do objeto do presente será de R$ 18.780,80 (Dezoito mil, setecentos e oitenta reais e oitenta centavos).

- ANEXOS

Integram o presente os seguintes anexos:

- ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO

- ANEXO II – DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

- ANEXO III – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- ANEXO IV– TERMO DE REFERÊNCIA.

- ANEXO V – LAYOUT

Ipumirim, 11 de Novembro de 2024.

_____________________________________

HILARIO REFFATTI

PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO 84/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 204/2024

ANEXO I

CONTRATO Nº --/2024

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO PÚBLICO N° --/2024, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE IPUMIRIM, ESTADO DE SANTA CATARINA E _____________

O MUNICÍPIO DE IPUMIRIM, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Prefeitura Municipal, sita à Rua D. Pedro II, 230, Centro, na cidade de Ipumirim, (SC), inscrita no CNPJ sob o n° 82.814.575/0001-02, representada pelo Senhor HILARIO REFFATTI, Prefeito Municipal, doravante neste instrumento de Contrato identificado apenas como CONTRATANTE e de outro lado a empresa _____________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _____________,  com sede em _____________- _____________representada neste ato por seu diretor comercial, Sr. _____________, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente termo aditivo, tendo em vista o que consta no Processo nº 183/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicável, decorrente da Dispensa Eletrônica n. 22/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (art.92, I e II)

Execução de cabeamento estruturado metálico com fornecimento de material envolvendo infraestrutura, lançamento de cabeamento, montagem de rack, instalação de ativos e passivos de rede, conectorização, bem como a mão de obra para a instalação e configuração de rede de internet cabeada e Wi-fi no NEM João Canton:

| LOTE1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtde | Und | Descrição | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 | 50 | Und | COND. PVC ELETRODUTO 3/4 BR | R$ 19,00 | R$ 950,00 |
| 2 | 150 | Und | COND PVC ABRACADEIRA 3/4 BR | R$ 1,50 | R$ 225,00 |
| 3 | 60 | Unid | COND. PVC LUVA SOLDAVEL 3/4 BR | R$ 2,10 | R$ 126,00 |
| 4 | 40 | Und | COND. PVC CURVA 90 GRAUS 3/4 BR | R$ 3,20 | R$ 128,00 |
| 5 | 40 | Und | COND. PVC CAIXA 1/2-3/4 X 5 ENT BR | R$ 6,80 | R$ 272,00 |
| 6 | 25 | Unid | COND. PVC TAMPA CEGA 1/2 3/4 BR | R$ 4,10 | R$ 102,50 |
| 7 | 15 | Und | COND. PVC TAMPA 1 RJ45 1/2 - 3/4 BR | R$ 3,54 | R$ 53,10 |
| 8 | 60 | Und | COND. PVC ADAPTADOR 3/4 BR | R$ 1,62 | R$ 97,20 |
| 9 | 500 | M | CABO ELET.MULTILAN UTP 24 A WGX 4P CAT5E CM AZ | R$ 3,50 | R$ 1.750,00 |
| 10 | 1 | Und | BRACKET FECHADO 16U X 550MM | R$ 952,00 | R$ 952,00 |
| 11 | 2 | Und | PATCH PANEL DESCARREGADO 24P | R$ 350,00 | R$ 700,00 |
| 12 | 10 | Und | FRENTE FALSA 1U PRETO | R$ 19,00 | R$ 190,00 |
| 13 | 5 | Und | GUIA DE CABOS FECHADO 1U PRETO | R$ 29,00 | R$ 145,00 |
| 14 | 50 | Und | PARAFUSO PHILIPS M5 X 12 NIQUELADO | R$ 0,80 | R$ 40,00 |
| 15 | 50 | Und | PORCA GAIOLA M5 METALICA | R$ 1,00 | R$ 50,00 |
| 16 | 2 | Und | NOBREAK TS SHARA COMPACT PRO UNIVERSAL 1200VA/600W 4402 BIV/BIV | R$ 950,00 | R$ 1.900,00 |
| 17 | 50 | Und | PATCH CORD UTP MULTILAN CAT5E T568A 1.5 MT AZ | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
| 18 | 30 | Und | CONECTOR MACHO CAT5E | R$ 1,00 | R$ 30,00 |
| 19 | 50 | Und | CONECTOR RJ45 FÊMEA MULTILAN CAT5E T568A/B | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
| 20 | 1 | Und | SWITCH 24POE 400W GIGABYTE FONTE 24POE 2RJ45+2SFP G2422GB | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| 21 | 1 | MO | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO | R$ 6.470,00 | R$ 6.470,00 |
| TOTAL MÁXIMO PREVISTO: |  |  |  |  | R$ 18.780,80 |

1.2 O presente Termo de Contrato vincula-se à seguinte documentação, que se considera parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição:

1.2.1. O Aviso de Dispensa;

1.2.2. A Autorização de Contratação Direta;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos que compunham o Aviso de Dispensa;

1.2.5.Layout Geral.

CLÁUSULA SEGUNDA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

(art. 92, IV, VII e XVIII)

2.1. O objeto do presente contrato será realizado sob a Forma/Regime Execução: empreitada por preço global.

2.2. Após autorização de execução, o prazo máximo para a execução, vigência do contrato e entrega do objeto da presente licitação, será de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

2.3. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

2.4.  Avaliando-se a necessidade de formalização de contrato o mesmo ocorrerá por meio de termo de contrato ou instrumento equivalente.

2.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, com apoio do técnico em informática do município ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 117,caput).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 O valor total da contratação é de R$ 18.780,80 (Dezoito mil, setecentos e oitenta reais e oitenta centavos).

3.2 No valor acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS

5.1. O prazo para a execução será de 15 (quinze) dias a contar da assinatura do contato.

5.2. A vigência do contrato será de seis meses a contar da assinatura.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após a certificação da nota fiscal, devidamente atestada pelos servidores responsáveis pelo acompanhamento do Serviço.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente ajustados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do orçamento estimado, especificada no subitem subsequente.

7.1.1. O orçamento estimado pela Administração, baseou-se nas planilhas de pesquisas de preços, optando pela seleção da proposta economicamente mais vantajosa “menor preço” com fulcro no art. 23 da Lei nº 14.133/2021 combinado com artigo 75, I da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Contrato, no Edital e demais anexos que o compõe;

8.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Edital e seus anexos;

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.9. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

8.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos, relatórios de  inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.

8.11. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências.

8.12. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Promover a substituição dos produtos/materiais adquiridos, no caso de os objetos estarem com a qualidade comprometida ou danificados, sem quaisquer custos adicionais ao CONTRATANTE;

9.3. Assumir inteira responsabilidade sob o produto/material fornecido, devendo a entrega do mesmo receber prévia aprovação do órgão CONTRATANTE, que se reserva no direito de recusá-lo, caso não satisfaça aos padrões especificados nesta caracterização do objeto e na proposta comercial apresentada;

9.4. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais que recaírem sobre o fornecimento contratado, cabendo ao CONTRATANTE apenas o pagamento do preço acordado.

9.5. Fornecimento de Anotação de Responsabilidade Técnica dos serviços executados.

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.8. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.8 Providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o saneamento de qualquer irregularidade na execução do objeto.

9.9. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.10. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.11. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do Edital e seus anexos.

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9.15. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

9.16. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que trabalharão na execução do serviço.

9.17. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.18. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Edital e seus anexos, em plena validade.

9.19. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

9.20. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

9.21. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

9.22. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo, no Edital e seus anexos e na e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Os contratados estarão sujeitos às sanções administrativas previstas na Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, pelo Decreto Nº 2.793, de 20 de julho de 2023 e demais normas legais aplicáveis

11.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar ao   CONTRATADO, isolada ou conjuntamente, as seguintes penalidades:

a)	advertência;

b)	multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato;

c)	suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração por um período de 2 (dois) anos;

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. Constituirão motivos para rescisão contratual

I-A inexecução total ou parcial dos Contratos decorrentes desta licitação ensejará sua rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 137,138,139 da Lei nº 14.133/2021 e posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização.

II-A inocorrência do contratado, nas hipóteses previstas no Inciso IX, do Art. 155 da Lei 14.133/2021, sem prejuízo às penalidades previstas neste, ensejará a rescisão administrativa do contrato, com as consequências previstas na referida Lei, sem que caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização.

12.2. A rescisão contratual poderá ser:

12.2.1-determinada por ato unilateral da Administração, nos termos do Art. 139, da Lei nº 12.133/2021, nos casos enunciados nos Incisos VIII e X, do Art. 137, da referida Lei.

12.2.2-amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.

12.2.3-Judicial, nos termos da legislação.

12.2.4- A aplicação das penalidades previstas, não eximirão o contratado da restituição aos cofres públicos dos danos causados à Administração Pública em face a inexecução total ou parcial do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TEREIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação decorrerão da dotação abaixo discriminada:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1.	Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO (art. 92, §1º)

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus assessores, em 4 (quatro) vias iguais e de mesmo teor e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Ipumirim-SC, __ de OUTUBRO de 2024.

______________________________           _______________________________________

| HILÁRIO REFFATTI PREFEITO MUNICIPAL CONTRATANTE | ////////// /////////////////// CONTRATADA |
| --- | --- |

Testemunhas:

_____________________________			_______________________________

Henrique Schneider                                                    Laudecir Francio

___________________________________

DIEGO SPRICIGO

FISCAL DO CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO 84/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 204/2024

ANEXO II

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão:MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Setor Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Responsável pela Demanda: SALETE INES LECARDELLI

1. Objeto: Execução de cabeamento estruturado metálico com fornecimento de material envolvendo infraestrutura, lançamento de cabeamento, montagem de rack, instalação de ativos e passivos de rede, conectorização, bem como a mão de obra para a instalação e configuração de rede de internet cabeada e Wi-fi no NEM João Canton.

2. Justificativa da necessidade da contratação:Proporcionar uma infraestrutura de internet mais eficiente, segura e capaz de atender às necessidades crescentes da instituição NEM João Canton, bem como assegurar uma qualidade de ensino adequada.

3. Descrições e quantidades: Item; Qtde; Und; Descrição. 1; 50; Und; COND. PVC ELETRODUTO 3/4 BR. 2; 150; Und; COND PVC ABRACADEIRA 3/4 BR. 3; 60; Und; COND. PVC LUVA SOLDAVEL 3/4 BR. 4; 40; Und; COND. PVC CURVA 90 GRAUS 3/4 BR. 5; 40; Und; COND. PVC CAIXA 1/2-3/4 X 5 ENT BR. 6; 25; Und; COND. PVC TAMPA CEGA 1/2 3/4 BR. 7; 15; Und; COND. PVC TAMPA 1 RJ45 1/2 - 3/4 BR. 8; 60; Und; COND. PVC ADAPTADOR 3/4 BR. 9; 500; M; CABO ELET.MULTILAN UTP 24 A WGX 4P CAT5E CM AZ. 10; 1; Und; BRACKET FECHADO 16U X 550MM. 11; 2; Und; PATCH PANEL DESCARREGADO 24P. 12; 10; Und; FRENTE FALSA 1U PRETO. 13; 5; Und; GUIA DE CABOS FECHADO 1U PRETO. 14; 50; Und; PARAFUSO PHILIPS M5 X 12 NIQUELADO. 15; 50; Und; PORCA GAIOLA M5 METALICA. 16; 2; Und; NOBREAK TS SHARA COMPACT PRO UNIVERSAL 1200VA/600W 4402 BIV/BIV. 17; 50; Und; PATCH CORD UTP MULTILAN CAT5E T568A 1.5 MT AZ. 18; 30; Und; CONECTOR MACHO CAT5E. 19; 50; Und; CONECTOR RJ45 FÊMEA MULTILAN CAT5E T568A/B. 20; 1; Und; SWITCH 24POE 400W GIGABYTE FONTE 24POE 2RJ45+2SFP G2422GB. 21; 1; MO; MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO.

4. Grau de prioridade da compra: Médio Alto

5. Necessita de análise de riscos:( ) SIM ( X ) Não

6. Previsão no PCA:( ) SIM. Descrição: _______________________ ( X) Não, precisa incluir

7. Estimativa de valor:R$ 18.780,80 (Dezoito mil, setecentos e oitenta reais e oitenta centavos)

8. Prazo de entrega/ execução:15 dias após emissão AF.

9. Recursos orçamentários: Recursos daestruturação do ensino fundamental

10. Local e horário da entrega/execução: NEM João Canton, sito na Rua Elena Pierina Bonissoni Treméa, 800, 89790-000, Ipumirim – SC

11. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda:Não

12. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: Fernando Henrique Tecchio da Silva

Ipumirim, 07 de novembro de 2024. ___________________________________ Salete Inês Lecardelli Secretária Municipal de Educação Cultura e Esportes

OBSERVAÇÕES:

DISPENSA DE LICITAÇÃO 84/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 204/2024

ANEXO III

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1 – INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

I - Da descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.

2 - NORMAS APLICÁVEIS:

Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos);

3-DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE ATUAL

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, juntamente com o departamento de TI do município tem recebido recorrentes reclamações por partes dos usuários de serviços de internet do NEM João Canton quanto a qualidade da conexão de internet disponibilizada no ambiente escolar. Quando da analise da situação se identificou a necessidade da substituição do cabeamento devido a degradação e a substituição dos equipamentos que fornecem wi-fi no ambiente, pois não estão suprindo as demandas do cotidiano escolar.

A internet é um recurso essencial nas escolas modernas, desempenhando um papel central tanto no apoio ao ensino quanto nas operações administrativas. No ambiente educacional, a internet possibilita o acesso a recursos e plataformas digitais, materiais pedagógicos, cursos online, e ferramentas de aprendizado interativo, como vídeos educativos, jogos e aplicativos didáticos. Para a gestão escolar, uma rede de internet funcional é essencial para a comunicação interna, processamento de dados, controle de presença, gestão de notas e relatórios, e o funcionamento de sistemas escolares integrados.

Para garantir que a rede de internet atenda a todas as demandas da escola, são necessárias manutenções regulares e aprimoramentos técnicos. A estabilidade da conexão é essencial para evitar interrupções que possam prejudicar o andamento das aulas e as atividades administrativas. Uma rede instável afeta a continuidade de aulas virtuais, avaliações online, e o acesso a materiais pedagógicos, prejudicando a experiência de aprendizado dos alunos e o planejamento dos professores.

Com a crescente adoção de tecnologias educacionais, há um aumento constante na quantidade de dispositivos conectados, como computadores, tablets e até mesmo smartphones dos alunos e professores. Sem uma infraestrutura adequada, a rede pode sofrer com sobrecarga, resultando em lentidão e instabilidade, impactando negativamente o aprendizado e a produtividade.

Tendo,o NEM João Canton implantado recentemente um laboratório de jogos e como tem-se a pretensão de ampliar para um laboratório maker, essa demanda por internet de qualidade constantemente irá ser ampliada, exigindo assim uma rede de qualidade. Ainda sob o preceito de disponibilizar uma rede de internet adequada aos alunos, docentes e corpo administrativo do local, torna-se necessária esta adequação a infraestrutura.

Diante do exposto tem-se a necessidade de efetuar uma ampliação, substituição e manutenção da rede atual de internet, possibilitando assim que esta seja fornecida de forma a ter uma qualidade perfeita de sinal para todos seus usuários.

4 - ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES

Nesse primeiro momento serão adquiridas as quantidades descritas a seguir para cada um dos itens.

- 500 metros de cabo elet. multilan utp 24 a wgx 4p cat5e cm az;

- 50 unidades de patch cord utp multilan cat5e t568a 1.5 mt az;

- 30 conectores conector macho cat5e;

- 50 conectores rj45 fêmea multilan cat5e t568a/b;

- 1 unidade de switch 24poe 400w gigabyte fonte 24poe 2rj45+2sfp g2422gb;

- 50 unidades de cond. pvc eletroduto 3/4 br;

- 150 unidades de cond pvc abraçadeira 3/4 br;

- 60 unidades de cond. pvc luva soldável 3/4 br;

- 40 unidades de cond. pvc curva 90 graus 3/4 br;

- 25 unidades de cond. pvc tampa cega 1/2 3/4 br;

- 15 unidades de cond. pvc tampa 1 rj45 1/2 - 3/4 br;

- 60 unidades de cond. pvc adaptador 3/4 br;

- 1 bracket fechado 16u x 550mm;

- 2 patch panel descarregado 24p;

- 10 frente falsas 1u preto:

- 5 guia de cabos fechado 1u preto;

- 50 parafuso philips m5 x 12 niquelado;

- 50 porca gaiola m5 metálica;

- 2 nobreak ts shara compact pro universal 1200va/600w 4402 biv/biv

Para embasar a quantidade de cada um dos itens necessária a ser adquirido levou-se em consideração o quantitativo de pontos de internet cabeada, o número de dispositivos a serem ligados na infraestrutura, bem como o projeto prévio.

5 - ESTIMATIVA DE VALOR

Para formar o preço final apresentado nesta ETP, buscou-se junto as empresas especializadas na prestação de serviços de cabeamento estruturado e que possuíam conceito e renome regional, em analise in loco as empresas apresentaram duas propostas de preços, os quais seguem em anexo ao referido processo e serão usados como base de mensuração dos preços.

A partir dos preços observados nos orçamentos recebidos, levando-se em conta o menor valor de cada um dos itens, apurou-se a estimativa de preço conforme especificado a seguir:

| LOTE1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtde | Und | Descrição | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 | 50 | Und | COND. PVC ELETRODUTO 3/4 BR | R$ 19,00 | R$ 950,00 |
| 2 | 150 | Und | COND PVC ABRACADEIRA 3/4 BR | R$ 1,50 | R$ 225,00 |
| 3 | 60 | Und | COND. PVC LUVA SOLDAVEL 3/4 BR | R$ 2,10 | R$ 126,00 |
| 4 | 40 | Und | COND. PVC CURVA 90 GRAUS 3/4 BR | R$ 3,20 | R$ 128,00 |
| 5 | 40 | Und | COND. PVC CAIXA 1/2-3/4 X 5 ENT BR | R$ 6,80 | R$ 272,00 |
| 6 | 25 | Und | COND. PVC TAMPA CEGA 1/2 3/4 BR | R$ 4,10 | R$ 102,50 |
| 7 | 15 | Und | COND. PVC TAMPA 1 RJ45 1/2 - 3/4 BR | R$ 3,54 | R$ 53,10 |
| 8 | 60 | Und | COND. PVC ADAPTADOR 3/4 BR | R$ 1,62 | R$ 97,20 |
| 9 | 500 | M | CABO ELET.MULTILAN UTP 24 A WGX 4P CAT5E CM AZ | R$ 3,50 | R$ 1.750,00 |
| 10 | 1 | Und | BRACKET FECHADO 16U X 550MM | R$ 952,00 | R$ 952,00 |
| 11 | 2 | Und | PATCH PANEL DESCARREGADO 24P | R$ 350,00 | R$ 700,00 |
| 12 | 10 | Und | FRENTE FALSA 1U PRETO | R$ 19,00 | R$ 190,00 |
| 13 | 5 | Und | GUIA DE CABOS FECHADO 1U PRETO | R$ 29,00 | R$ 145,00 |
| 14 | 50 | Und | PARAFUSO PHILIPS M5 X 12 NIQUELADO | R$ 0,80 | R$ 40,00 |
| 15 | 50 | Und | PORCA GAIOLA M5 METALICA | R$ 1,00 | R$ 50,00 |
| 16 | 2 | Und | NOBREAK TS SHARA COMPACT PRO UNIVERSAL 1200VA/600W 4402 BIV/BIV | R$ 950,00 | R$ 1.900,00 |
| 17 | 50 | Und | PATCH CORD UTP MULTILAN CAT5E T568A 1.5 MT AZ | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
| 18 | 30 | Und | CONECTOR MACHO CAT5E | R$ 1,00 | R$ 30,00 |
| 19 | 50 | Und | CONECTOR RJ45 FÊMEA MULTILAN CAT5E T568A/B | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
| 20 | 1 | Und | SWITCH 24POE 400W GIGABYTE FONTE 24POE 2RJ45+2SFP G2422GB | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| 21 | 1 | MO | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO | R$ 6.470,00 | R$ 6.470,00 |
| TOTAL MÁXIMO PREVISTO: |  |  |  |  | R$ 18.780,80 |

As propostas apresentadas em orçamentos estão anexadas ao Presente Estudo Técnico Preliminar, perfazendo um valor global de R$ 18.780,80 (Dezoito mil, setecentos e oitenta reais e oitenta centavos)

6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO.

Os produtos e serviços deverão ser prestados no local previsto e no prazo estabelecido no termo de referência, contando-se o prazo de execução a partir do recebimento da autorização de fornecimento.

7 - DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

A solução que melhor se apresenta para atender a demanda prevista, será a abordada no melhor preço/proposta.

8 - DEMOSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A instalação de um novo cabeamento de internet na escola visa proporcionar uma infraestrutura mais eficiente, segura e capaz de atender às necessidades crescentes da instituição.

Um cabeamento novo e o fornecimento de internet de qualidade possibilita velocidades de conexão mais altas, permitindo que alunos e professores utilizem conteúdo online e plataformas de ensino com mais agilidade. Isso melhora o tempo de resposta das atividades e reduz a frustração causada por atrasos ou carregamentos lentos.

Com uma infraestrutura de cabeamento adequada, a rede torna-se mais estável, reduzindo falhas que poderiam interromper o acesso à internet. Isso beneficia não apenas o ensino, mas também as atividades administrativas que dependem de uma conexão constante.

9 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO.

A contratação seguira as disposições do Decreto Municipal nº 2793, de 29 de julho de 2023, e, nos pontos omissos, buscará amparo no Art. 75, da Lei Federal 14.133/2021.

A gestão e fiscalização do possível contrato e a entrega dos bens/equipamentos ficará a cargo do Servidor Fernando Henrique Tecchio da Silva, fiscal de contratos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. O fiscal poderá valer-se das habilidades técnicas do responsável pela TI do município para amparar-se na devida analise do cumprimento do previsto nesta contratação.

10 - CONCLUSÃO

Considerando as posições adotadas e as recomendações apresentadas quanto a viabilidade e as vantagens da cotação de preços visando a aquisição dos materiais/produtos, bem como a eficiência do histórico de eficiência dos processos licitatórias semelhantes, entende-se este como apto para os procedimentos e as diligências licitatórias, recomendando a realização do processo licitatório podendo este ser na modalidade de dispensa de licitação em razão de valor.

_____________________________

Marcos Giovani Coser

Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar

11. APROVAÇÃO

Após a análise e verificação dos documentos que acompanham o Estudo Técnico Preliminar, manifesto minha aprovação e atesto sua conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

_________________________________________

SALETE INES LECARDELLI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CULTURA E ESPORTES

DISPENSA DE LICITAÇÃO 84/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 204/2024

ANEXO IV

TERMO DE REFERÊNCIA

| 1. OBJETO 1.1Execução de cabeamento estruturado metálico com fornecimento de material envolvendo infraestrutura, lançamento de cabeamento, montagem de rack, instalação de ativos e passivos de rede, conectorização e mão de obra para a instalação de e configuração de rede de internet cabeada e Wi-fi no NEM João Canton. 2. JUSTIFICATIVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. A manutenção da rede de internet no NEM João Canton é uma medida essencial para garantir a qualidade do ensino, a otimização de recursos e o cumprimento da legislação. A realização de uma licitação para a contratação desses serviços permitirá a escolha da melhor proposta técnica e financeira, assegurando a eficiência e a transparência do processo. 2.2. Degradação Natural da Infraestrutura: I- Tempo de uso: Os equipamentos de rede, como roteadores, switches e cabos, possuem vida útil limitada e estão sujeitos a desgaste natural pelo uso contínuo. II- Obsolência tecnológica: A constante evolução da tecnologia da informação torna os equipamentos obsoletos mais rapidamente, impactando na performance da rede e na capacidade de suportar novas demandas. Vistos estes fatores citados quanto a degradação natural, a manutenção se faz necessaria para possibilitar uma perfeita entrega de sinal de internet aos usuários. 2.3 Impacto na Qualidade do Ensino: I - A internet é uma ferramenta indispensável para pesquisa, acesso a conteúdo educacionais digitais e desenvolvimento de projetos colaborativos. Para a utilização de plataformas online, softwares educacionais e recursos digitais depende de uma rede estável e eficiente. II - A formação de cidadãos digitalmente competentes exige o acesso a uma infraestrutura tecnológica de qualidade de modo a possibilitar o perfeito alinhamento educativo. 2.4 - A manutenção da rede de internet é fundamental para evitar problemas que possam interromper o ensino e o acesso a sistemas essenciais. Interrupções ou instabilidade na rede podem prejudicar tanto as atividades docentes quanto a aprendizagem dos alunos, além de dificultar as operações administrativas da escola. Sem uma rede de internet bem gerida, o desempenho educacional e operacional da instituição fica comprometido. Diante da importância da internet para a rotina educacional e administrativa da escola, a contratação de um serviço especializado de manutenção em rede de internet é essencial. A licitação, além de ser uma exigência legal para garantir transparência, competitividade e economicidade, assegura que a escola tenha acesso a serviços de alta qualidade que preservem o funcionamento e a segurança da rede de internet. 3. PRAZO DE ENTREGA E LOCAL. 3.1. A licitante vencedora deverá efetuar toda manutenção e alteração da infraestrutura até 15 dias após a emissão da autorização de fornecimento, sendo que o mesmo deverá ser aprovado e acompanhado pelo técnico em informática do município. 3.2 Os serviços deverão ser executados e o material instalado no NEM João Canton, localizado na Rua Elena Pierina Bonissoni Treméa, 800, 89790-000, Ipumirim – SC, conforme descritivo técnico abaixo e projeto anexo. 4. DOS MATERIAIS/PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS: 4.1 A contratação tem por objetivo a instalação de uma rede de internet interna na escola, com a implementação de 09Unifi 6 já adquiridos pelo município de modo a serem distribuídos por salas de aulas, corredores e outros ambientes, garantindo cobertura adequada para no mínimo 30 alunos por sala, além de professores e funcionários. 4.2 O fornecimento de internet já está contratado, e o presente processo licitatório incluirá a aquisição e instalação de equipamentos necessários para viabilizar a rede local e a conectividade interna, sem a inclusão de serviços de fornecimento de internet. 4.3 A infraestrutura de cabeamento será composta por um cabeamento estruturado até os Unifi, sendo esses responsáveis pela distribuição do sinal via WiFi. Complementarmente a empresa deverá efetuar a interligação do laboratório de informática, sala onde ficará concentrado o rack de distribuição, até a sala de direção. 4.4 A interligação também deverá ocorrer entre o rack citado acima (sala de informática) e a sala de jogos, onde serão necessários posicionar internamente na sala em pontos a definir, no mínimo 5 pontos de rede. Todos estes pontos deverão possuir cabeamento com ligação direta do rack até o local, não podendo ser utilizada distribuidores no percurso. 4.5 As especificações do cabeamento e demais produtos a ser utilizado deverá seguir os seguintes padrões: - CABO ELET.MULTILAN UTP 24 A WGX 4P CAT5E CM AZ: Cabo de rede UTP (Unshielded Twisted Pair) categoria 5e, com 4 pares de fios de cobre sólido de 24 AWG, cor azul. Projetado para transmissões de dados de alta velocidade em redes locais (LAN), o cabo é capaz de suportar frequências de até 100 MHz, permitindo taxas de transmissão de até 1 Gbps (Gigabit Ethernet). Ideal para uso em instalações internas de redes estruturadas, conectando dispositivos como switches, roteadores e computadores em ambientes corporativos e residenciais. Este cabo é fabricado com condutores em cobre de alta pureza, garantindo baixa resistência elétrica e minimizando a atenuação e a interferência, proporcionando estabilidade e integridade na transmissão de dados. O revestimento em PVC é flexível e resistente, conferindo proteção contra desgastes mecânicos e oferecendo durabilidade e segurança no uso. O cabo é testado e certificado conforme as normas internacionais TIA/EIA-568-B.2 e ISO/IEC 11801, assegurando seu desempenho e conformidade com padrões de qualidade para redes de comunicação. Padrão de conectorização: - CONECTOR MACHO CAT5E: Conector RJ45 macho para terminação de cabos de rede categoria 5e, compatível com cabeamento UTP e FTP, projetado para suportar transmissões de até 1 Gbps. Este conector segue os padrões T568A e T568B, permitindo sua utilização em redes estruturadas para transmissão de dados, telefonia IP e redes de câmeras de segurança. Fabricado com contatos de cobre banhados a ouro, o conector oferece excelente condutividade e resistência à corrosão, assegurando uma conexão estável e duradoura. Deve ser fácil de crimpagem e compatível com ferramentas de terminação padrão. Sua estrutura robusta e design ergonômico facilitam a instalação e o encaixe preciso nos dispositivos de rede, garantindo proteção contra falhas de sinal e ruído elétrico. - CONECTOR RJ45 FÊMEA MULTILAN CAT5E T568A/B: Conector RJ45 fêmea categoria 5e para uso em redes estruturadas, compatível com cabos de rede UTP e FTP e com padrões de pinagem T568A e T568B, permitindo flexibilidade de instalação. Este conector é ideal para terminação em painéis de rede, caixas de telecomunicações, ou tomadas de parede, suportando transmissão de dados a até 1 Gbps com frequência de 100 MHz. Fabricado em material resistente com contatos em liga de cobre e revestimento em ouro para otimizar a condutividade e prevenir corrosão, garantindo durabilidade e desempenho. O conector fêmea possui terminais de fácil fixação para cabos de 24 AWG e inclui suporte de alinhamento para garantir precisão na montagem e estabilidade do sinal. - PATCH CORD UTP MULTILAN CAT5E T568A 1.5 MT AZ: Cabo de rede patch cord UTP categoria 5e, comprimento de 1,5 metros, padrão T568A, cor azul. Este cabo é projetado para conexões de alta performance em redes locais (LANs) de até 1 Gbps e suporta transmissões em frequências de até 100 MHz, adequadas para aplicações como telefonia IP, transmissão de dados, e vídeo. O cabo é construído com 4 pares trançados de fios de cobre puro e conta com revestimento em PVC de alta durabilidade, oferecendo flexibilidade e resistência ao desgaste. Suas extremidades são terminais RJ45 blindados, permitindo uma conexão segura e com baixo nível de interferência elétrica. Ideal para uso em racks, painéis de distribuição, e dispositivos de rede, este patch cord oferece uma conexão rápida e estável, além de ser testado e certificado conforme normas EIA/TIA 568-B.2 e ISO/IEC 11801. - BRACKET FECHADO 16U X 550MM: Suporte fechado para montagem em rack padrão 19 polegadas, com altura de 16 unidades de rack (16U) e profundidade de 550 mm. Este equipamento é ideal para instalação de equipamentos de rede, servidores, e outros dispositivos de TI, em ambientes onde é necessário segurança e organização. A estrutura deve ser robusta, em aço de alta resistência com tratamento anticorrosivo, e deve incluir portas laterais removíveis e painéis de ventilação para garantir o fluxo de ar e evitar o superaquecimento dos dispositivos. O suporte deve possuir portas frontais e traseiras, com fechaduras que oferecem segurança adicional para os equipamentos. Deve ainda suportar carga de até 100 kg e estar conforme os padrões de montagem EIA-310-D, garantindo compatibilidade com os equipamentos padrão de mercado. - PATCH PANEL DESCARREGADO 24P: Patch panel descarregado com 24 portas, padrão 19 polegadas. Fabricado em material resistente, com sistema de encaixe para organização e gerenciamento de cabos de rede estruturados. - GUIA DE CABOS FECHADO 1U PRETO: Guia de cabos fechado, altura 1U, cor preta, para racks padrão 19 polegadas. Estrutura em aço para organização e proteção de cabos em instalações de rede e data centers. - PARAFUSO PHILIPS M5 X 12 NIQUELADO: Parafuso Philips M5 com 12 mm de comprimento, acabamento niquelado. Compatível com montagem de equipamentos em racks e suportes de TI, resistente à corrosão. - PORCA GAIOLA M5 METALICA: Porca gaiola metálica M5 para fixação de parafusos em racks padrão 19 polegadas. Deve garantir fixação firme e ser compatível com montagem padrão de data centers. - FRENTE FALSA 1U PRETO: Painel de fechamento frontal falso, altura 1U, cor preta. Compatível com racks padrão 19 polegadas, ideal para organização de rack e melhoria de fluxo de ar em armários de TI. - NOBREAK NHS 1200VA/600W BIV/BIV: Nobreak com potência nominal de 1200VA e potência real de 600W, com entrada e saída bivolt automático (110/220V). Ideal para proteção de equipamentos de TI, como servidores, switches, e computadores, o nobreak deve contar com tecnologia de dupla conversão e capacidade de corrigir variações de tensão da rede elétrica, assegurando uma alimentação estável e ininterrupta aos equipamentos conectados. Entre as características esperadas estão: tempo de autonomia ajustável com base na carga aplicada, baterias internas seladas e recarregáveis, indicador LED de funcionamento e nível de carga, e proteção contra surtos, sobrecargas e curto-circuito. O nobreak deve também oferecer uma interface de comunicação para monitoramento remoto via USB ou RS232, e contar com funções de autodiagnóstico e desligamento automático em caso de falha. - COND. PVC ELETRODUTO 3/4 BR: Eletroduto em PVC rígido, diâmetro de 3/4 polegada, cor branca, indicado para instalação de fios e cabos elétricos em sistemas de infraestrutura elétrica predial. Deve ser resistente à ação de agentes químicos e impactos, com certificação conforme norma ABNT NBR 15465. - COND PVC ABRACADEIRA 3/4 BR: Abraçadeira para eletroduto de 3/4 polegada em PVC, cor branca, utilizada para fixação segura do eletroduto em superfícies de alvenaria ou metálicas. Deve garantir estabilidade ao eletroduto e conformidade com normas de resistência e durabilidade. - COND. PVC LUVA SOLDAVEL 3/4 BR: Luva soldável de PVC para eletroduto de 3/4 polegada, cor branca. Utilizada para conexão de eletrodutos em PVC de forma estanque. Deve possuir acabamento liso e permitir junção firme e resistente à umidade. - COND. PVC CURVA 90 GRAUS 3/4 BR: Curva de 90 graus para eletroduto de 3/4 polegada em PVC, cor branca. Deve permitir condução de cabos em curvas sem danificar a estrutura ou prejudicar a passagem. Conformidade com normas de resistência a impactos e de deformação. - COND. PVC CAIXA 1/2-3/4 X 5 ENT BR: Caixa de passagem em PVC com cinco entradas, compatível com eletrodutos de 1/2 e 3/4 polegada, cor branca. Indicada para uso em instalações elétricas internas e certificada para resistência a impactos e isolação. - COND. PVC TAMPA CEGA 1/2 3/4 BR: Tampa cega de PVC para fechamento de caixas de passagem de 1/2 e 3/4 polegada, cor branca. Deve oferecer isolamento seguro e vedação contra entrada de sujeira e umidade, com certificação para uso em instalações elétricas. - COND. PVC TAMPA 1 RJ45 1/2 - 3/4 BR: Tampa de PVC com furação para acomodar um conector RJ45 em caixas de passagem de 1/2 e 3/4 polegada, cor branca. Ideal para instalação de rede estruturada com certificação para segurança e durabilidade. - COND. PVC ADAPTADOR 3/4 BR: Adaptador de PVC para eletroduto de 3/4 polegada, cor branca, utilizado para conexão entre diferentes diâmetros de eletrodutos. Deve garantir conexão segura e resistência a impactos e variações térmicas. - SWITCH TP LINK 24 PORTAS POE TL2428P: Switch gerenciável com 24 portas Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps), sendo todas com suporte a PoE+ (Power over Ethernet Plus) para fornecer energia diretamente a dispositivos compatíveis, como câmeras IP, telefones VoIP e pontos de acesso Wi-Fi, facilitando a instalação em locais onde não há acesso direto a tomadas elétricas. Este equipamento deve oferecer uma potência total de PoE de pelo menos 250W, permitindo o fornecimento de energia adequado a vários dispositivos simultaneamente. O switch deve contar com funções de gerenciamento avançado, como VLAN, QoS (Quality of Service), Link Aggregation, e SNMP (Simple Network Management Protocol), proporcionando controle, priorização de tráfego e monitoramento detalhado da rede. Deve ser compatível com IGMP Snooping para otimizar o desempenho de multicast, e contar com uma interface gráfica de configuração via navegador, além de uma linha de comando para configurações avançadas. O switch também deve possuir dissipação de calor eficiente e operar com ruído reduzido para adequação em ambientes de escritório. 4.6 O quantitativo estimado de produtos deve seguir o que está descrito abaixo: - 500 metros de cabo elet. multilan utp 24 a wgx 4p cat5e cm az; - 50 unidades de patch cord utp multilan cat5e t568a 1.5 mt az; - 30 conectores conector macho cat5e; - 50 conectores rj45 fêmea multilan cat5e t568a/b; - 1 unidade de switch 24poe 400w gigabyte fonte 24poe 2rj45+2sfp g2422gb; - 50 unidades de cond. pvc eletroduto 3/4 br; - 150 unidades de cond pvc abraçadeira 3/4 br; - 60 unidades de cond. pvc luva soldável 3/4 br; - 40 unidades de cond. pvc curva 90 graus 3/4 br; - 25 unidades de cond. pvc tampa cega 1/2 3/4 br; - 15 unidades de cond. pvc tampa 1 rj45 1/2 - 3/4 br; - 60 unidades de cond. pvc adaptador 3/4 br; - 1 bracket fechado 16u x 550mm; - 2 patch panel descarregado 24p; - 10 frente falsas 1u preto: - 5 guia de cabos fechado 1u preto; - 50 parafuso philips m5 x 12 niquelado; - 50 porca gaiola m5 metálica; - 2 nobreak ts shara compact pro universal 1200va/600w 4402 biv/biv 4.7 Os serviços de instalação incluirão o cabeamento estruturado, montagem e instalação dos racks, equipamentos, patch panels, configuração da rede e organização de cabos, além de testes de funcionalidade e conectividade da rede. 4.8 Os bens e serviços a serem prestados devem ser concluídos em até 15 dias após a emissão da solicitação de fornecimento. 4.9 A empresa vencedora deverá fornecer atestado de capacidade técnica para comprovar a aptidão para a execução do serviço prestado. 4.10 A estrutura de cabos de rede para a instalação da rede wi-fi, deverá sair do rack a ser instalado onde atualmente está a sala de informática, sendo distribuídos de forma uniforme e escalonada até os 9 pontos dos AP Unifi, que serão fornecidos pelo município e deverão ser afixados nos pontos definidos pelo técnico da entidade. 4.11 A interligação entre o rack e a sala de direção/secretariado, deverá partir do ponto do rack citado acima até a sala do diretor, onde será distribuído para as demais salas próximas. Essa interligação demandará a realocação do rack instalado atualmente na sala de informática, o qual será realocado na sala do diretor. 4.12 Sairão desse rack posicionado na sala do diretor 4 cabos, sendo um para a mesa do diretor, 1 para sala/mesa da secretaria, outro para a sala/mesa da auxiliar e um para o relógio ponto. 4.13 Toda esta infraestrutura de cabeamento deverá ter posicionado um conector fêmea próximo a mesa do usuário e após ser conduzido por eletrodutos até o teto o levando posteriormente até o rack de forma protegida. 4.14 Partindo do rack na sala de informática, deverão ser conduzidos 5 cabos de rede até a sala de jogos indicada no projeto, os quais da mesma forma deverão ser conduzidos por eletrodutos até próximo ao local descrito e utilizado conector fêmea o qual possibilitaráuma futura conexão de patch cords ou cabo de rede. 4.15 Eventual ajuste de posicionamento de ponto ou realocação de ponto internamente poderá ser definido pelo técnico no momento da prestação do serviço, não cabendo acréscimo ou redução de valor na prestação do serviço. 4.16 Um projeto/esboço prévio será fornecido em anexo ao este termo, podendo ser utilizado como parâmetro para mensuração dos custos e utilizado para direcionamento dos pontos de rede. 5 - MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 5.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 5.1 Avaliando-se a necessidade de formalização de contrato o mesmo ocorrerá por meio de termo de contrato ou instrumento equivalente. 5.2 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, com apoio do técnico em informática do município ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 117,caput). 6 -FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 6.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa eletrônica, nos termos do art. 75, II da Lei nº 14.133/21, e o critério de julgamento que será adotado será o menor preço. 6.2 O fornecedor a ser selecionado deverá obrigatoriamente possuir empresa registrada no segmento de atuação especifico ao do objeto. 7 -EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 7.1 Para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, deverão ser observados os requisitos exigidos no Aviso de Dispensa de Licitação. 8 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 8.1 No tocante ao serviço de instalação dos equipamentos da rede, exigir-se-á atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove que o licitante, nos últimos 2 (dois) anos, prestou, de forma satisfatória, serviço semelhante. 9 – ESTIMATIVAS DE VALOR DA CONTRATAÇÃO 9.1 A proposta deverá ser apresentada com o valor global incluindo fornecimento de material mais o serviço de mão de obra, já considerados despesas com tributos e demais custos. O valor estimado segue conforme estipulado na tabela abaixo: LOTE1. Item; Qtde; Und; Descrição; Valor Unit.; Valor Total. 1; 50; Und; COND. PVC ELETRODUTO 3/4 BR; R$ 19,00; R$ 950,00. 2; 150; Und; COND PVC ABRACADEIRA 3/4 BR; R$ 1,50; R$ 225,00. 3; 60; Unid; COND. PVC LUVA SOLDAVEL 3/4 BR; R$ 2,10; R$ 126,00. 4; 40; Und; COND. PVC CURVA 90 GRAUS 3/4 BR; R$ 3,20; R$ 128,00. 5; 40; Und; COND. PVC CAIXA 1/2-3/4 X 5 ENT BR; R$ 6,80; R$ 272,00. 6; 25; Unid; COND. PVC TAMPA CEGA 1/2 3/4 BR; R$ 4,10; R$ 102,50. 7; 15; Und; COND. PVC TAMPA 1 RJ45 1/2 - 3/4 BR; R$ 3,54; R$ 53,10. 8; 60; Und; COND. PVC ADAPTADOR 3/4 BR; R$ 1,62; R$ 97,20. 9; 500; M; CABO ELET.MULTILAN UTP 24 A WGX 4P CAT5E CM AZ; R$ 3,50; R$ 1.750,00. 10; 1; Und; BRACKET FECHADO 16U X 550MM; R$ 952,00; R$ 952,00. 11; 2; Und; PATCH PANEL DESCARREGADO 24P; R$ 350,00; R$ 700,00. 12; 10; Und; FRENTE FALSA 1U PRETO; R$ 19,00; R$ 190,00. 13; 5; Und; GUIA DE CABOS FECHADO 1U PRETO; R$ 29,00; R$ 145,00. 14; 50; Und; PARAFUSO PHILIPS M5 X 12 NIQUELADO; R$ 0,80; R$ 40,00. 15; 50; Und; PORCA GAIOLA M5 METALICA; R$ 1,00; R$ 50,00. 16; 2; Und; NOBREAK TS SHARA COMPACT PRO UNIVERSAL 1200VA/600W 4402 BIV/BIV; R$ 950,00; R$ 1.900,00. 17; 50; Und; PATCH CORD UTP MULTILAN CAT5E T568A 1.5 MT AZ; R$ 25,00; R$ 1.250,00. 18; 30; Und; CONECTOR MACHO CAT5E; R$ 1,00; R$ 30,00. 19; 50; Und; CONECTOR RJ45 FÊMEA MULTILAN CAT5E T568A/B; R$ 25,00; R$ 1.250,00. 20; 1; Und; SWITCH 24POE 400W GIGABYTE FONTE 24POE 2RJ45+2SFP G2422GB; R$ 2.100,00; R$ 2.100,00. 21; 1; MO; MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO; R$ 6.470,00; R$ 6.470,00. TOTAL MÁXIMO PREVISTO:; R$ 18.780,80. 9.2 O valor estimado da contratação é de R$ 18.780,80 (Dezoito mil, setecentos e oitenta reais e oitenta centavos). 9.3 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos do Município de Ipumirim mediante a seguinte dotação: 10. FORMA DE PAGAMENTO 10.1 O pagamento será realizado após e emissão da respectiva NF, informando os dados bancários para pagamento em um prazo de até 30 dias contados de sua emissão. 11. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE I-Efetuar o pagamento após a entrega dos referidos objetos do presente. II- Fiscalizar a entrega dos bens móveis/equipamentos, objeto do presente contrato. 12. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA I- Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do Inciso II, do Art. 125 do Código de Processo Civil, e Art. 121, da Lei 14.133/2021, no caso de, em qualquer hipótese, empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE. II- Cumprir com as determinações do Ministério do Trabalho, relativas a segurança e medicina do trabalho. III-Executar o objeto de acordo com o disposto neste termo de referência, bem como em eventual edital que o integre; IV-Manter, durante a execução do objeto todas as condições de habilitação previstas no edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas; V-Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto; VI-Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do objeto; VII-Obedecer ao objeto e as disposições legais contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade; VIII-Exigir do órgão requisitante a Solicitação e a Autorização de Fornecimento para a efetiva execução do objeto; IX Fornecer os produtos de acordo com o cronograma do Município de Ipumirim, executando-os no local determinado pelo setor municipal requisitante; X- Cotar e entregar materiais em conformidade com as características mínimas constantes nas especificações do objeto quando necessário; XI- Responsabilizar-se por eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do deslocamento para realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro. 13 – DAS PENALIDADES 13.1Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO, isolada ou conjuntamente, as seguintes penalidades: a) advertência; b) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato; c) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração por um período de 2 (dois) anos; 14- DAS RESCIÇÃO 14.1 –Constituirão motivos para rescisão contratual I-A inexecução total ou parcial dos Contratos decorrentes desta licitação ensejará sua rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 137,138,139 da Lei nº 14.133/2021 e posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização. - II-A inocorrência do contratado, nas hipóteses previstas no Inciso IX, do Art. 155 da Lei 14.133/2021, sem prejuízo às penalidades previstas neste, ensejará a rescisão administrativa do contrato, com as consequências previstas na referida Lei, sem que caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização. 14.2-A rescisão contratual poderá ser: 14.2.1-determinada por ato unilateral da Administração, nos termos do Art. 139, da Lei nº 14.133/2021, nos casos enunciados nos Incisos VIII e X, do Art. 137, da referida Lei. 14.2.2-amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 14.2.3-Judicial, nos termos da legislação. 14.2.4- A aplicação das penalidades previstas, não eximirão o contratado da restituição aos cofres públicos dos danos causados à Administração Pública em face a inexecução total ou parcial do objeto. 15- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 15.1-O possível Contrato será regido pelas disposições expressas na Lei Federal n° 14.133 e demais alterações posteriores vigentes e pelos preceitos do Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 16. DAS CONDIÇÕES GERAIS: 16.1-Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, que venha a ser devidos em decorrência do presente correrão por conta da CONTRATADA, nos termos do Art. 121, da Lei nº 14.133/2021. Ipumirim – SC, 07 de novembro de 2024. ______________________________ SALETE INES LECARDELLI SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DISPENSA DE LICITAÇÃO 84/2024 PROCESSO LICITATÓRIO 204/2024 ANEXO V |  |  |